| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Πολυτεχνείου Ταχ. Κώδικας: 72100 Πληρ.: Τζουβάρα Φωτεινή Τηλ.: 2841340315 Email: tzouvara.f@0531.syzefxis.gov.gr | Άγιος Νικόλαος, 28/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 280457 Προς: ΑΜΙΣΤΙΜ Α.Ε. ΙΑΤΡΙΚΑ & ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 95Γ ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΤΚ 15234 info@amistim.gr manolis.g@amistim.gr AMI IATRIKA MHXANHMATA A.E. ΛΩΤΟΥ 5 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΤΞΚ 543 51 info@amipro.gr |
| --- | --- |

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού φυσικοθεραπευτηρίου  του Κέντρου Φροντίδας Ηλικιωμένων «Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ», με απ’ ευθείας ανάθεση.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

- Την με αριθμ. 1218/16-2-2021 (ΦΕΚ 762 τ.Β΄) απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης».

- Την με αρ. πρωτ. 242575/01-10-2019 (ΦΕΚ 3732 τ.Β’ 8-10-2019) απόφαση περί μεταβίβασης και ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες Περιφέρειας Κρήτης.

- Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις».

- Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

- Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

- Την από 16-01-2023 προγραμματική σύμβαση (ΑΔΑ: ΨΛ5Ψ7ΛΚ-ΖΟ4), του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ και του ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ: ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ «Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ».

- Την με αριθμ. 89/2023 (ΑΔΑ: 6ΤΡΛ7ΛΚ-714) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

σας καλεί

να υποβάλετε έγγραφες οικονομικές προσφορές στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, Προσόδων και Περιουσίας έως την Παρασκευή 08/09/2023 και ώρα 14:00 μ.μ., για την προμήθεια μιας (1) συνδυαστικής συσκευής ηλεκτροθεραπείας με υπέρηχο και τροχήλατη συρταριέρα με ενσωματωμένη αναρρόφηση, δυο (2) ηλεκτρικών κρεβατιών θεραπείας τριών τμημάτων με ηλεκτρική ανάσπαση μέσης και τέσσερις ρόδες, ενός (1) δίζυγου βάδισης βαρέου τύπου, μιας (1) τροχήλατης λάμπας υπέρυθρων, ένος (1) τροχήλατου τραπεζιού με δυο ράφια και συρτάρι και ενός (1) ποδήλατου ενεργοπαθητικής κινησιοθεραπείας άνω και κάτω άκρων, με προϋπολογισμό 22.000,00 € με Φ.Π.Α., για τις ανάγκες του ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ: ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ «Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Αναλυτική περιγραφή των όρων της πρόσκλησης και των τεχνικών προδιαγραφών του έργου περιλαμβάνονται στα παραρτήματα Α΄ και Β΄.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ειδικό φορέα 071 ΚΑΕ 009179 «Προμήθεια εξοπλισμού Πολιτιστικών Κέντρων – Ιδρυμάτων κλπ  ΠΕ. Λ. ».

Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται στο Διαδίκτυο: στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης www.crete.gov.gr.

O Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Ιωάννης Ανδρουλάκης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Α. Αντικείμενο της πρόσκλησης

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η προμήθεια εξοπλισμού φυσικοθεραπευτηρίου, του Κέντρου Φροντίδας Ηλικιωμένων «Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ», και συγκεκριμένα: μιας (1) συνδυαστικής συσκευής ηλεκτροθεραπείας με υπέρηχο και τροχήλατη συρταριέρα με ενσωματωμένη αναρρόφηση, δυο (2) ηλεκτρικών κρεβατιών θεραπείας τριών τμημάτων με ηλεκτρική ανάσπαση μέσης και τέσσερις ρόδες, ενός (1) δίζυγου βάδισης βαρέου τύπου, μιας (1) τροχήλατης λάμπας υπέρυθρων, ενός (1) τροχήλατου τραπεζιού με δυο ράφια και συρτάρι και ενός (1) ποδήλατου ενεργοπαθητικής κινησιοθεραπείας άνω και κάτω άκρων, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ως προς το αντικείμενο της παρούσας, αρμόδιο είναι το Τμήμα Προμηθειών Προσόδων και Περιουσίας της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Λασιθίου (τηλ. επικοινωνίας 28413-40307).

Η υποβολή προσφοράς αποτελεί τεκμήριο ότι ο προσφέρων έχει λάβει πλήρη γνώση και αποδέχεται τους όρους καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.

Β. Προϋποθέσεις συμμετοχής.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα παράδοσης των προς προμήθεια ειδών εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να πληρούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο Παράρτημα Β΄.

Γ. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο από τους υποψηφίους Αναδόχους, σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο τοποθετείται:

- Έγγραφη τεχνική προσφορά. Η τεχνική προσφορά συντάσσεται από τον προσφέροντα λαμβάνοντας υπόψη τα ζητούμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», και αναλύοντας όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προμηθευόμενου εξοπλισμού.

- Έγγραφη οικονομική προσφορά σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ’. Οι τιμές της προσφοράς θα εκφράζονται σε ευρώ και θα περιλαμβάνουν το ΦΠΑ. Στην προσφορά θα πρέπει απαραιτήτως να αναφέρεται η προσφερόμενη τιμή ανά προσφερόμενο είδος. Προσφορά που δεν αφορά το σύνολο των ειδών της παρούσας προμήθειας, θα απορρίπτεται.

- Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει στις καταστάσεις της παρ. 1 του άρθρ. 73 του Ν. 4412/2016. Η υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση νομικού προσώπου υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού.

- Αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ. Τα αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας αφορούν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

- Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης. Εφόσον η νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση, προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (π.χ. ΓΕΜΗ) αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί το αργότερο έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του.

Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.

β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, Προσόδων και Περιουσίας).

γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης.

δ. Τα στοιχεία του αποστολέα (επωνυμία και διεύθυνση του υποψήφιου Αναδόχου, οδός, αριθμός, πόλη, ΤΚ, τηλέφωνα, e-mail).

Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν επιφυλάξεις ή αποκλίσεις από οποιοδήποτε όρο της παρούσας απορρίπτονται. Αν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του. Για την σύγκριση των προσφορών θα λαμβάνεται, υπόψη, η προσφερόμενη τιμή, για το σύνολο των υλικών. Σε περίπτωση  που κατατεθούν προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή, αυτές θεωρούνται ισότιμες και η αναθέτουσα αρχή θα επιλέξει τον ανάδοχο με κλήρωση.

Δ. Υποχρεώσεις υποψηφίου αναδόχου που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή

Ο οικονομικός φορέας που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή θα πρέπει να προσκομίσει στην υπηρεσία εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σχετικού εγγράφου:

1. Αποδεικτικά μέσα που αποδεικνύουν ότι δεν εμπίπτει στις καταστάσεις της παρ. 1 του αρθρ. 73 του Ν. 4412/2016 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται και συγκεκριμένα:

- Για την απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει στις καταστάσεις της παρ. 1 του αρθρ. 73 του Ν. 4412/2016 οφείλει να υποβάλει απόσπασμα ποινικού μητρώου (σε ισχύ) ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική

αρχή από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά ιδίως:

α) στις περιπτώσεις φυσικών προσώπων το ίδιο το φυσικό πρόσωπο

β) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

γ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας,

δ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

ε) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

2. Πιστοποιητικό που να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό του επάγγελμα.

Ε. Χρόνος και Τόπος Παράδοσης

Η παράδοση του αντικειμένου της προμήθειας θα γίνει εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, στο Φυσικοθεραπευτήριο του Κέντρου Φροντίδας Ηλικιωμένων «Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ», κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Προμηθειών, Προσόδων και Περιουσίας, και σε χώρο που θα υποδειχθεί από τον Υπεύθυνο του Κέντρου Φροντίδας.

Ο προς προμήθεια εξοπλισμός θα συνοδεύεται από το νόμιμο έγγραφο διακίνησης προϊόντων. Τα πάσης φύσεως έξοδα (κόστος μεταφοράς και τοποθέτησης) θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

Ο Υπεύθυνος παραλαβής θα έχει το δικαίωμα να ελέγχει την ποιότητα του προς παράδοση εξοπλισμού και αν υπάρχουν αιτιολογημένες αποκλίσεις από τα standards των ειδών αυτών να μην προβεί στην παραλαβή της προμήθειας.

ΣΤ. Υποχρεώσεις αναδόχου

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστη ποιότητα της προμήθειας, που συνιστά το αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης και όσα αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ».

Ζ. Κρατήσεις - Πληρωμή

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει συνολικά μετά την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της παρούσας πρόσκλησης με την εξόφληση του 100% της αξίας του τιμολογίου που θα εκδοθεί.

Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις επί της καθαρής συμβατικής αξίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

# ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ

Συνδυαστική συσκευή ηλεκτροθεραπείας, υπερήχου και ενσωματωμένης αναρρόφησης, τοποθετημένη σε τροχήλατη συρταριέρα με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Να διαθέτει Ελληνικό μενού

- Να  διαθέτει Έγχρωμη οθόνη αφής

- Να είναι Σύγχρονη, τελευταίας τεχνολογίας

- Να είναι και φορητή

- Να λειτουργεί και με μπαταρία

Ηλεκτροθεραπεία, με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Να διαθέτει δύο κανάλια ηλεκτροθεραπείας (Κάθε κανάλι ηλεκτροθεραπείας μπορεί να δουλέψει ανεξάρτητα).

- Να διαθέτει πάνω από 25 τύπους κυματομορφών.

- Να διαθέτει Ισχύ εξόδου 140mA.

- Να διαθέτει έτοιμα κλινικά πρωτόκολλα.

- Να διαθέτει  κενές θέσεις αποθήκευσης δεδομένων θεραπείας.

- Να διαθέτει  ατομική βιβλιοθήκη με εικόνες υψηλής ανάλυσης.

- Να διαθέτει  λογισμικό προτεινόμενων θεραπειών, βάσει παθολογίας ή κλινικής εικόνας

- Να έχει κατανάλωση σε λειτουργία έως  300W.

- Να διαθέτει πλήρη και αναλυτική περιγραφή κυματομορφών ηλεκτροθεραπείας.

- Να διαθέτει  δυνατότητα ταυτόχρονης λειτουργίας, ανεξάρτητα καθώς και συνδυαστικά με τη λειτουργία του υπερήχου.

Υπέρηχος, με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Να διαθέτει  δύο εισόδους εφαρμογέα υπερήχου.

- Να διαθέτει  δύο συχνότητες υπερήχων 1 και 3 MHz στην ίδια κεφαλή.

- Να διαθέτει   εργονομικά σχεδιασμένη λαβή με οπτικοακουστικό έλεγχο επαφής.

- Να διαθέτει  συνεχή και παλμική εκπομπή με μέγιστη ένταση συσκευής 3watt.

- Να διαθέτει τροχήλατο cart με 5 συρτάρια αποθήκευσης  και ενσωματωμένη.

αναρρόφηση, του ίδιου κατασκευαστικού οίκου με την συνδυαστική συσκευή φυσικοθεραπείας έτσι ώστε στο σύνολό του να αποτελεί ένα ενιαίο σύστημα.

- Να διαθέτει αναρρόφηση 2 καναλιών  ενσωματωμένη στην συσκευή trolley του μηχανήματος.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

- Στο προσφερόμενο σύστημα να γίνει εκπαίδευση για τη χρήση, στο υπάρχον αρμόδιο προσωπικό για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται κατά την εγκατάσταση και επανεκπαίδευσης αυτού μετά από διάστημα όταν η υπηρεσία το ορίσει.

- Εγγύηση Δύο (2) ετών.

- Υποστήριξη με ανταλλακτικά για τουλάχιστον δέκα (10) έτη από τον κατασκευαστή.

- Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστή να διαθέτουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά ISO.

# ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 3 ΤΜΗΝΑΤΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΣΠΑΣΗ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ 4 ΡΟΔΕΣ

Ηλεκτρικό κρεβάτι 3 τμημάτων με 4 ρόδες και ηλεκτρική ανάσπαση μέσης κατάλληλο για φυσικο-ραπεία και αποκατάσταση ασθενών με τα παρακάτω χαρακτηριστικά.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Να έχει διαστάσεις 200-210cm (μήκος) x 65-70 cm (πλάτος).

- Το ανεκτό βάρος ανύψωσης να είναι  τουλάχιστον 200 κιλά.

- Να διαθέτει μοτέρ με δύναμη ικανή ώστε να μπορεί να λειτουργεί απροβλημάτιστα σε οποιοδήποτε ύψος και αν βρίσκεται, ανεξαρτήτως του βάρους του ασθενή.

- Να είναι υδραυλικά ρυθμιζόμενο τμήμα κεφαλιού -70ο /+35ο τουλάχιστον και κατανάλωση σε λειτουργεία έως  150W.

- Να φέρει 4 ρόδες με κεντρικό κλείδωμα θέσης και ειδικό αντιολισθητικό λάστιχο σταθεροποίησης.

- Να διαθέτει μαγνητικό κλειδί ασφαλείας.

- Να φέρει οπή στο τμήμα κεφαλής  με δύο διαφορετικού τύπου μαξιλάρια στήριξης.

- Να έχει σταθερά μπουτόν ρύθμισης αυξομείωσης ηλεκτρικής ανάσπασης και από τις 2 πλευρές, με ανάσπαση μέσης 0/+20 τουλάχιστον.

- Να έχει ρυθμιζόμενο τμήμα ποδιών από -12 /+70 τουλάχιστον, με ρύθμιση ύψους 54 - 92εκ. τουλάχιστον.

- Το πάχος του στρώματος να είναι 5εκ.

- Να πληροί όλες τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας και ποιότητας και να φέρει απαραιτήτως πιστοποιητικό ISO ή TUV και την σήμανση CE-MARK, σύμφωνα με την οδηγία 93/42 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

- Στο προσφερόμενο σύστημα να γίνει εκπαίδευση για τη χρήση, στο υπάρχον αρμόδιο προσωπικό για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται κατά την εγκατάσταση και επανεκπαίδευσης αυτού, όταν η υπηρεσία το ορίσει.

- Εγγύηση Δύο (2) ετών.

- Υποστήριξη με ανταλλακτικά για τουλάχιστον δέκα (10) έτη από τον κατασκευαστή.

- Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστή να διαθέτουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά ISO.

- ΔΙΖΥΓΟ ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ

Δίζυγο βάδισης βαρέου τύπου με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Να φέρει  μεταλλικές χειρολαβές ρυθμιζόμενες καθ’ ύψος. 55-100cm.

- Να διαθέτει ξύλινο διάδρομο βάδισης και διαχωριστικών ποδιών.

- Να έχει διαστάσεις περίπου 200 cm x 60 cm.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

- Στο προσφερόμενο σύστημα θα γίνει εκπαίδευση για τη χρήση, στο υπάρχον αρμόδιο προσωπικό για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται κατά την εγκατάσταση και επανεκπαίδευσης αυτού μετά από διάστημα ενός(1) μήνα ή όταν η υπηρεσία το ορίσει.

- Εγγύηση Δύο (2) ετών.

- ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΛΑΜΠΑ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ

# Τροχήλατη λάμπα υπέρυθρων με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

# Να είναι 400W Infrared.

# Να είναι εύκολη χρήση και να ρυθμίζεται το ύψος.

# Να είναι τροχήλατη.

# Να έχει ηλεκτρονικό χρονόμετρο.

# Τροφοδοσία: 110-240 V ~ 50/60 Hz.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

- Στο προσφερόμενο σύστημα θα γίνει εκπαίδευση για τη χρήση, στο υπάρχον αρμόδιο προσωπικό για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται κατά την εγκατάσταση και επανεκπαίδευσης αυτού όταν η υπηρεσία το ορίσει.

- Εγγύηση Δύο (2) ετών.

- Η συσκευή να διαθέτει CE

# ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΕ ΔΥΟ ΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΣΥΡΤΑΡΙ

# Τροχήλατο τραπέζι με δύο ράφια και συρτάρι με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά.

# Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

# Να φέρει  σκελετό από χρώμιο και 2 ράφια από μελαμίνη και ένα συρτάρι.

# Να έχει διαστάσεις: 40 x 50 x 90 cm.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

- Στο προσφερόμενο σύστημα θα γίνει εκπαίδευση για τη χρήση, στο υπάρχον αρμόδιο προσωπικό για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται κατά την εγκατάσταση και επανεκπαίδευσης αυτού μετά από διάστημα ενός(1) μήνα ή όταν η υπηρεσία το ορίσει.

- Εγγύηση Δύο (2) ετών.

- ΕΡΓΟΠΟΔΗΛΑΤΟ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ

Εργοποδήλατο άνω και κάτω άκρων για  κινησιοθεραπεία στα πόδια και στα χέρια, με ήπιες και απόλυτα ελεγχόμενες από την χρήστη, κυκλικές κινήσεις (ποδήλατο), το οποίο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με περιορισμένη κινητικότητα, μέχρι χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων ή και κλινήρεις ακόμα με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Να έχει μαλακό κέλυφος ποδιών ασφαλείας με ιμάντες στερέωσης και μαλακές λαβές.

- Η ρύθμιση ύψους του προπονητή ποδιών ή βραχίονα / άνω σώματος να μπορεί να

ρυθμιστεί χωρίς εργαλεία.

- Με  άξονα πεντάλ του ποδιού ρυθμιζόμενο σε ύψος από 30 cm έως 45 cm και  άξονα

πεντάλ του βραχίονα ρυθμιζόμενο σε ύψος από 90 cm έως 105 cm.

- Με έγχρωμη οθόνη αφής τουλάχιστον (7 “), ανασυρόμενη και με κλίση.

- Με σταθερή μεταλλική κατασκευή, υψηλής ποιότητας.

- Με ρύθμιση ακτίνας πεντάλ 2 σταδίων (7 cm ή 12,5 cm).

- Με κλειστό πλαστικό σώμα (PC / ABS), εύκολο να καθαριστεί και να απολυμανθεί.

- Με εύκολη μετακίνηση με μεγάλους κυλίνδρους μεταφοράς (Ø 13 cm).

- Με σειριακή διεπαφή, USB, με μειωμένο πλάτος βάσης συσκευής σε 38,5 cm.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

- Στο προσφερόμενο σύστημα θα γίνει εκπαίδευση για τη χρήση, στο υπάρχον αρμόδιο προσωπικό για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται κατά την εγκατάσταση και επανεκπαίδευσης αυτού όταν η υπηρεσία το ορίσει.

- Εγγύηση ενός (1) έτους.

- Υποστήριξη με ανταλλακτικά για τουλάχιστον δέκα (10) έτη από τον κατασκευαστή.

- Ο προμηθευτής να διαθέτει  τα απαραίτητα πιστοποιητικά  ISO.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΟΝ

- Ο προμηθευτής  να διαθέτει  υποκατάστημα και service στην Κρήτη  και καταρτισμένο προσωπικό διαθέσιμο για  εκπαίδευση και service.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο (υποψήφιος Ανάδοχος)………………….……………………………………………………….. με έδρα  …………………………………. οδός …….………………….. αριθμός …………… Τ.Κ. …………..   τηλ. ……………………. ΑΦΜ …………………………….. Δ.Ο.Υ….………………………… αφού έλαβα γνώση της αρ. πρωτ. …………/…-….-2023 πρόσκλησης για την προμήθεια μιας (1) συνδυαστικής συσκευής ηλεκτροθεραπείας με υπέρηχο και τροχήλατη συρταριέρα με ενσωματωμένη αναρρόφηση, δυο (2) ηλεκτρικών κρεβατιών θεραπείας τριών τμημάτων με ηλεκτρική ανάσπαση μέσης και τέσσερις ρόδες, ενός (1) δίζυγου βάδισης βαρέου τύπου, μιας (1) τροχήλατης λάμπας υπέρυθρων, ένος (1) τροχήλατου τραπεζιού με δυο ράφια και συρτάρι και ενός (1) ποδήλατου ενεργοπαθητικής κινησιοθεραπείας άνω και κάτω άκρων, για τις ανάγκες του ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ: ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ «Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ», υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλους τους όρους της πρόσκλησης και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας στην κάτωθι τιμή:

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΕΜΑΧΙΟ | ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟ ΚΑΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ | 1 |  |  |
| 2 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΡΕΒΑΤΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 3 ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΣΠΑΣΗ ΜΕΣΗΣ KAI 4 ΡΟΔΕΣ | 2 |  |  |
| 3 | ΔΙΖΥΓΟ ΒΑΔΙΣΗΣ ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ | 1 |  |  |
| 4 | ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΛΑΜΠΑ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ | 1 |  |  |
| 5 | ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΕ ΔΥΟ ΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΣΥΡΤΑΡΙ | 1 |  |  |
| 6 | ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ | 1 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |  |
|  | Φ.Π.Α. |  |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΦΠΑ |  |

Ημερομηνία, …../…../2023

Ο  Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο-Υπογραφή-Σφραγίδα)