| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Ελευθερίας 1 Ταχ. Κώδικας : 73134, Χανιά Πληροφορίες : Κασσελάκη Αιμ. Τηλέφωνο : 28213-45840 E-mail :kasselaki@crete.gov.gr |  |
| --- | --- |

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 436515/9-12-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΡΗΤΗΣ

ΘΕΜΑ:  :  Οριστική έκθεση ελέγχου και  πλάνο  ενεργειών συμμόρφωσης   του  Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) στο Ελαιουργείο ιδιοκτησίας της εταιρείας «Αγροτικές Επιχειρήσεις Σκινέ Ε.Π.Ε» που βρίσκεται  εκτός ορίων του οικισμού  Σκινέ  της Δ.Ε.  Μουσούρων    του Δήμου Πλατανιά

Σχετ:

- Ο Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

- Η με αρ. 1218/2021 (ΦΕΚ 762/Β/26-02-2021) Αποφ. Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης».

- Η με αρ. πρωτ. 392146/22-12-2021 (ΦΕΚ 6275/Β΄/29-12-2021). Απόφαση Περιφερειάρχη  «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης.»

- Ο Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160Α) «για την προστασία του Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ως σήμερα.

- Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α/21-9-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων…..»

- Ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193/Α/20-10-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου …………. και άλλες επείγουσες διατάξεις.» και ειδικότερα τα άρθρα 50 και 75 αυτού

- Ο Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α/30-07-2022) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις»

- Ο Ν.5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α/28-03-2023) «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής - Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των Οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 - Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.»

- Η Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530/Β/8-03-2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις»

- H K.Y.A. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019 (ΦΕΚ 436/Β/14-02-20219) «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την εγκατάσταση και τη λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων «Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών», όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/50844/2992/2020 (ΦΕΚ 2316/Β/15-06-2020) και ισχύει

- Η Υ.Α. με αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/10-08-2016 (ΦΕΚ 2471/Β/2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει

- Η ΚΥΑ με αριθ. Φ.15/4187/266/2012 (ΦΕΚ 1275/Β/11-04-2012) «Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας, στην Άδεια Εγκατάστασης – Λειτουργίας, για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.3982/11 και κατατάσσονται στην Β Κατηγορία του Άρθρου 1 του Ν.4014/11., όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 127402/1487/Φ15/2016 (ΦΕΚ 3924/Β/2016) και την ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 135207/1801/2017 (ΦΕΚ 4333/Β/12-12-2017)

- H με αρ. πρωτ.  οικ. 40064/27-9-2017 Εγκύκλιος της Γεν. Γραμματέας Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ «Διευκρινίσεις σε θέματα εφαρμογής Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων για δραστηριότητες ελαιοτριβείων» (ΑΔΑ: 6ΚΓΗ4653Π8-ΔΛΜ)

- Η με αρ. πρωτ. 436515/9-12-2024  Απόφαση Περιφερειάρχη  Κρήτης  για την Σύσταση του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος ΠΕ Χανίων (ΑΔΑ: Ψ0ΨΧ7ΛΚ-Υ07)

- Η με αρ. πρωτ. 151193/11-8-2016 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Χανίων «Επιβολή διοικητικών κυρώσεων    ύψους   πεντακοσίων    ευρώ ( 500) €  στην εταιρεία Αγροτικές Επιχειρήσεις Σκινέ Ε.Π.Ε    με ΑΦΜ 095159934 Δ.Ο.Υ. Χανίων που βρίσκεται  εκτός ορίων του οικισμού  Σκινέ  της Δ.Ε.  Μουσούρων    του Δήμου Πλατανιά    , για υποβάθμιση του περιβάλλοντος  .

- Η με αρ. πρωτ.  408/4-4-2022 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Χανίων για την Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) του Ελαιουργείου, με την επωνυμία «Αγροτικές Επιχειρήσεις Σκινέ Ε.Π.Ε» που βρίσκεται  εκτός ορίων του οικισμού  Σκινέ  της Δ.Ε.  Μουσούρων    του Δήμου Πλατανιά , της Π.Ε. Χανίων (ΑΔΑ: ΨΡ2Α7ΛΚ-ΥΚΓ).

- Η με αρ. πρωτ. 13550/18-1-2022 Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου « Υφιστάμενες  εξατμισοδεξαμενές ελαιουργείου συνολικής επιφάνειας 2613,19 τ.μ. στην θέση Καστρινιάρης εκτός οικισμού Σκινέ Δ.Πλατανιά.

- Το  με αριθ. πρωτ. 22893/12-12-2024 έγγραφο του Δ.Πλατανιά που αφορά την διερεύνηση για πιθανή απόρριψη λυμάτων σε ρέμα στο Σκινέ.

- Η με αριθμ. πρωτ.  449230/16-12-2024, πρόσκληση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Χανίων

- Η από  19-12-2024 αυτοψία του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος Π.Ε. Χανίων

- Τα με αρ. 156,518/12-2024/27-12-2024  & 156.519/12-2024/27/12-2024 Πιστοποιητικά ανάλυσης

- Την από 10-1-2025 προσωρινή έκθεση ελέγχου του ΚΕΠΠΕ

- Το με αριθ. πρωτ. 11396/17-1-2025 έγγραφο μας προς την  εταιρεία «Αγροτικές Επιχειρήσεις Σκινέ Ε.Π.Ε»   προκειμένου να καταθέσει τις απόψεις της .

- Την με αριθ. πρωτ. 67874/4-3-2025 αίτηση -απόψεις από την εταιρεία «Αγροτικές Επιχειρήσεις Σκινέ Ε.Π.Ε»

- Την με αριθ. πρωτ.  109396/7-4-2025  πρόσκληση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Χανίων προκειμένου να εξετάσει  τις απόψεις που κατατέθηκαν.

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Την Πέμπτη    10-4-2025 και ώρα  11.00π.μ. συγκλήθηκε το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων,  έπειτα από  την σχετ. (25 ) Πρόσκληση, αποτελούμενο από τους ακόλουθους εκπροσώπους των Υπηρεσιών φορέων της ΠΕ Χανίων:

- Κασσελάκη Αιμιλία από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Χανίων

- Καλαϊτζάκης Μιχαήλ από την Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χανίων

- Μαρακάκη Σταυρούλα από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοιν. Μέριμνας της Π.Ε. Χανίων

- Μαμιδάκης Ιωάννης  από την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Χανίων

Το Κλιμάκιο πραγματοποίησε αυτοψία στον χώρο του Ελαιουργείου προκειμένου να διαπιστώσει τα αναγραφόμενα του (18) σχετικού εγγράφου του Δ.Πλατανιά. .

2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2α).  Περιβαλλοντική Κατάταξη

Το ελαιουργείο κατατάσσεται στην 9η Ομάδα α/α 11 «Ελαιοτριβεία» και βάση των κριτηρίων κατατάσσεται στην Β κατηγορία. Η εξατμισοδεξαμενή κατατάσσεται στο Πίνακα 4 της σχετ. (11) Υ.Α. στα «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών» α.α. 22 ως στεγανή δεξαμενή υγρών αποβλήτων και επομένως είναι επίσης Β κατηγορίας.

2β) Άδειες που σχετίζονται με τον έλεγχο

Το ελαιουργείο έχει υπαχθεί στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις με την σχετ. (16) Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη. Η εξατμισοδεξαμενή έχει  υπαχθεί σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις με την σχετ. (17) πράξη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης.

2γ) Ιστορικό

Στο εν λόγω ελαιουργείο έχει στο παρελθόν επιβληθεί μία   κύρωση που αφορά   παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και υποβάθμιση του περιβάλλοντος με τις σχετ. (15)  Απόφαση  Αντιπεριφερειάρχη Χανίων,   επομένως η δραστηριότητα έχει ουδέτερο  ιστορικό συμμόρφωσης.

2δ) Συνθήκες κατά τον έλεγχο

Κατά τον έλεγχο η μονάδα  ήταν σε πλήρη λειτουργία.

3. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Κατά την αυτοψία του Κλιμακίου στις 19-12-2024 τo ελαιουργείο ήταν σε πλήρη λειτουργία και διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

α) Στον περιβάλλοντα χώρο υπήρχαν διάσπαρτα τα ελαιόφυλλα,  χωρίς να υπάρχει προστατευτικό δίχτυ που να  τα περιορίζει σε συγκεκριμένο χώρο.

Β) Στον χώρο του σιλό υπήρχε μεγάλη ποσότητα στραγγισμάτων της πυρήνας, τα οποία μέσω διαμορφωμένου αυλακιού οδηγούνταν στο παρακείμενο ρέμα.

Γ) Επίσης, υπήρχε στην μέση του περιβάλλοντος χώρου διαμορφωμένο αυλάκι που οδηγούσε τα όμβρια νερά του χώρου στο ρέμα συμπαρασύροντας  τα στραγγίσματα από τα ελαιόφυλλα , με αποτέλεσμα το νερό στο παρακείμενο  ρέμα να έχει  σκουρόχρωμο  χρώμα.

Δ) Στην βόρεια πλευρά του οικοπέδου που διέρχεται εφαπτόμενα ο χάνδακας όμβριων υδάτων, κατέληγε μια σωλήνα μέσω της οποίας οδηγούνταν τα νερά πλύσης του  ελαιόκαρπου.

Ε) Υπήρχε στον χώρο της σηπτικής δεξαμενής διάσπαρτη υγρή πυρήνα που είχε διαφύγει από τον αγωγό όδευσης προς το σιλό.

Ζ) Λήφθηκε ένα δείγμα νερού από το παρακείμενο ρέμα και ένα δείγμα ανάντι του Ελαιουργείου (γέφυρα προς Ορθούνι). Τα αποτελέσματα των αναλύσεων  του δείγματος  έδειξαν  Λίπη - Έλαια (98mg/l) και Φαινόλες (3,76mg/l), ενώ στο δείγμα που πάρθηκε ανάντι του Ελαιουργείου δεν ανιχνεύθηκαν Λίπη- Έλαια και Φαινόλες.

4. Απόψεις του υπευθύνου της δραστηριότητας

Ο υπεύθυνος με την (24) σχετική αίτηση του αναφέρει τα παρακάτω:

Α) Όσον αφορά τις ενέργειες που αναφέρετε στην επιστολή, σας ενημερώνουμε ότι το ελαιουργείο έχει προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες αποκατάστασης, τόσο στον αύλειο χώρο όσο και στην περιοχή που αφορά τη σωστή διαχείριση των αποβλήτων (φυλλώματα), με την τοποθέτηση διχτύου που περιορίζει την εξάπλωση των απορριμμάτων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του ελαιουργείου.

Β)Όσον αφορά τις υγειονομικές διατάξεις, έχουμε ήδη προγραμματίσει τον απαραίτητο έλεγχο για να διασφαλίσουμε τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις και να αποκαταστήσουμε τυχόν παραλείψεις ή ατέλειες.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

4.1. Από τις παραπάνω διαπιστώσεις κατά την αυτοψία και από το αποτέλεσμα των αναλύσεων του δείγματος νερού που πάρθηκε από το παρακείμενο ρέμα, εντοπίζονται μη συμμορφώσεις, οι οποίες βάση της  παρ 15β του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011 αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης βάση την κατηγορία ρύπανσης  αξιολογηθείτε  ως  μέτρια  .

4.2. Επίσης για το  ελαιουργείο έχει στο παρελθόν επιβληθεί μία   κύρωση που αφορά   παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και υποβάθμιση του περιβάλλοντος με τις σχετ. (15)  Απόφαση  Αντιπεριφερειάρχη Χανίων,   επομένως η δραστηριότητα έχει ουδέτερο  ιστορικό συμμόρφωσης.

- ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΠΔΕ)

Προσαρτάται Πίνακας του ΠΔΕ της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Πίνακας  1 Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών

| Α/Α | Διαπιστωθείσα παράβαση | Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες | Αξιολόγηση σοβαρότητας | Ημερομηνία ολοκλήρωσης |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Διαρροή στραγγισμάτων σε παρακείμενο ρέμα -Διασπορά ελαιόφυλλων | Α)Φρεάτιο περιμετρικά στο σημείο του Σιλού της πυρήνας για συγκέντρωση των στραγγισμάτων και όδευση τους στην εξατμισοδεξαμενή. Β) Χωροθέτηση με αντιανεμικό δίχτυ του χώρου συγκέντρωσης των ελαιόφυλλων στον περιβάλλοντα χώρο . Γ) Τα νερά του πλυντηρίου να οδηγούνται στην εξατμισοδεξαμενή. Δ)Εξυγίανση του περιβάλλοντος χώρου . |  | 15/9/2025 |

Με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του ΠΔΕ, ο ελεγχόμενος φορέας, δηλ. η εταιρεία  «Αγροτικές Επιχειρήσεις Σκινέ Ε.Π.Ε» οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία μας, τη Δήλωση Συμμόρφωσης της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011. Η Δήλωση Συμμόρφωσης, για να θεωρηθεί πλήρης, πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση της υλοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιλήφθηκαν στο ΠΔΕ (όπως φωτογραφίες, έγγραφα υπηρεσιών/άδειες, παραστατικά διακίνησης κλπ.).

Με την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης θα ακολουθηθεί η διαδικασία επαλήθευσης της συμμόρφωσης της παρ. 15α του ανωτέρω άρθρου. Επισημαίνεται επίσης ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης ή διαπιστωθεί μετά από τον έλεγχο υποβληθέντων στοιχείων ή νέας αυτοψίας ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση, θα επιβληθούν κυρώσεις σύμφωνα με την πρόβλεψη της παρ. 15α του άρθρου 20 του Ν. 4014/11 και την ενότητα (ΣΤ) του Παραρτήματος της (9) σχετικής Υ.Α.

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) δεν απαλλάσσει την ελεγχόμενη δραστηριότητα από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής του και δεν δικαιολογεί τη λειτουργία έργων ή δραστηριοτήτων χωρίς τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις.

Τα  Mέλη του Κλιμακίου: 		                                                  Χανιά     10  /0 4 /2025

- Κασσελάκη Αιμιλία

- Καλαϊτζάκης Μιχαήλ

- Μαρακάκη Σταυρούλα

- Μαμιδάκης Ιωάννης