ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Έλεγχος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.)
Αντικείμενο: Η παροχή υπηρεσιών ελέγχου δύο (2) αυτοτελών εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, η εκτέλεση των απαιτούμενων δοκιμών και μετρήσεων, η σύνταξη ηλεκτρολογικών σχεδίων και η έκδοση και ηλεκτρονική υποβολή δύο (2) πλήρων φακέλων Υ.Δ.Ε., ενός ανά παροχή.
1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ
	Α/Α
	Κτίριο - Υπηρεσία
	Διεύθυνση
	Πλήρεις φάκελοι Υ.Δ.Ε.

	1
	Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
	Ηρώων Πολυτεχνείου 11, Χανιά, Τ.Κ. 73132
	1

	2
	Διεύθυνση Τεχνικών Έργων - Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
	Σήφακα και Δασκαλογιάννη, Χανιά, Τ.Κ. 73132
	1

	
	
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	2


Μονάδα μέτρησης: Πλήρης φάκελος Υ.Δ.Ε. ανά αυτοτελή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	Α/Α
	Τεχνική προδιαγραφή
	Περιγραφή - Απαιτήσεις

	1
	Κτίρια παροχής υπηρεσιών
	Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν στις δύο (2) αυτοτελείς εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα, μία ανά παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

	2
	Αυτοψία και καταγραφή εγκαταστάσεων
	Επιτόπια αυτοψία και πλήρης καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των ηλεκτρικών πινάκων, των γραμμών, των κυκλωμάτων, των φορτίων, των συστημάτων γείωσης και των διατάξεων προστασίας.

	3
	Οπτικός έλεγχος
	Έλεγχος της κατάστασης των ηλεκτρικών πινάκων, αγωγών, καλωδίων, συνδέσεων, ασφαλειών, μικροαυτόματων διακοπτών, διατάξεων διαφορικού ρεύματος, γειώσεων, ισοδυναμικών συνδέσεων και λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.

	4
	Δοκιμές και μετρήσεις
	Πραγματοποίηση όλων των προβλεπόμενων δοκιμών και μετρήσεων, κατά περίπτωση, όπως: έλεγχος συνέχειας αγωγών προστασίας και ισοδυναμικών συνδέσεων, μέτρηση αντίστασης μόνωσης, μέτρηση αντίστασης γείωσης, έλεγχος βρόχου σφάλματος, έλεγχος πολικότητας και διαδοχής φάσεων, έλεγχος χρόνου και ρεύματος απόζευξης των διατάξεων διαφορικού ρεύματος και λειτουργικές δοκιμές των διατάξεων προστασίας.

	5
	Όργανα μέτρησης
	Οι έλεγχοι και οι μετρήσεις θα πραγματοποιηθούν με κατάλληλα και διακριβωμένα όργανα μέτρησης. Ο ανάδοχος οφείλει, εφόσον ζητηθεί, να προσκομίσει τα σχετικά πιστοποιητικά διακρίβωσης.

	6
	Αξιολόγηση αποτελεσμάτων
	Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων και των μετρήσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί και να τεκμηριωθεί η ασφαλής και απρόσκοπτη λειτουργία κάθε ηλεκτρικής εγκατάστασης.

	7
	Καταγραφή ελλείψεων
	Σε περίπτωση εντοπισμού βλαβών, ελλείψεων ή αποκλίσεων που δεν επιτρέπουν την έκδοση Υ.Δ.Ε., ο ανάδοχος θα ενημερώσει άμεσα την υπηρεσία και θα υποβάλει έγγραφη, αναλυτική τεχνική έκθεση με τις απαιτούμενες διορθωτικές εργασίες.

	8
	Ηλεκτρολογικές κατόψεις
	Σύνταξη ηλεκτρονικών κατόψεων με αποτύπωση της υφιστάμενης ηλεκτρικής εγκατάστασης, των ηλεκτρικών πινάκων, των γραμμών, των κυκλωμάτων και των βασικών ηλεκτρικών σημείων και καταναλώσεων.

	9
	Μονογραμμικά σχέδια
	Σύνταξη μονογραμμικού σχεδίου της εγκατάστασης και μονογραμμικών σχεδίων όλων των ηλεκτρικών πινάκων, με αναγραφή των βασικών τεχνικών χαρακτηριστικών των γραμμών, των φορτίων και των διατάξεων προστασίας.

	10
	Σύνταξη φακέλου Υ.Δ.Ε.
	Σύνταξη πλήρους φακέλου Υ.Δ.Ε. για κάθε αυτοτελή εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση. Κάθε φάκελος θα περιλαμβάνει το έντυπο Υ.Δ.Ε., το κατάλληλο πρωτόκολλο ελέγχου, το έντυπο καταγραφής στοιχείων της Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης, τα μονογραμμικά σχέδια εγκατάστασης και πινάκων και κάθε άλλο έγγραφο που απαιτείται από το ισχύον πλαίσιο.

	11
	Εφαρμοζόμενο πρότυπο
	 Η επιλογή του κατάλληλου πρωτοκόλλου ελέγχου αποτελεί ευθύνη του έχοντος το νόμιμο δικαίωμα υπογραφής της Υ.Δ.Ε.

	12
	Ηλεκτρονική υποβολή στον ΔΕΔΔΗΕ
	Ψηφιακή υπογραφή και ηλεκτρονική υποβολή της Υ.Δ.Ε. και της συνοδευτικής τεκμηρίωσης στην αρμόδια εφαρμογή του ΔΕΔΔΗΕ, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας και σε συνεργασία με την αναθέτουσα υπηρεσία για τις υπογραφές ή δηλώσεις που απαιτούνται από τον ιδιοκτήτη ή τον χρήστη της εγκατάστασης.

	13
	Παραδοτέα
	Παράδοση στην υπηρεσία δύο (2) πλήρων φακέλων Υ.Δ.Ε., ενός ανά παροχή, σε ηλεκτρονική μορφή PDF. Οι κατόψεις και τα μονογραμμικά σχέδια θα παραδοθούν επιπλέον σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή DWG ή DXF. Θα παραδοθούν επίσης τα αποδεικτικά ηλεκτρονικής υποβολής στον ΔΕΔΔΗΕ.

	14
	Προσόντα αναδόχου
	Ο ανάδοχος ή ο υπεύθυνος εκτέλεσης των υπηρεσιών πρέπει να διαθέτει την απαιτούμενη επαγγελματική άδεια και το νόμιμο δικαίωμα ελέγχου και υπογραφής Υ.Δ.Ε. για την κατηγορία και την ισχύ των συγκεκριμένων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

	15
	Μέτρα ασφάλειας και συντονισμός
	Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας κατά την εκτέλεση των ελέγχων. Τυχόν διακοπές ηλεκτροδότησης θα πραγματοποιούνται κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία, ώστε να περιορίζεται η διατάραξη της λειτουργίας των κτιρίων.

	16
	Περιλαμβανόμενες δαπάνες
	Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται οι μετακινήσεις, οι αυτοψίες, οι έλεγχοι, οι δοκιμές, οι μετρήσεις, η χρήση των απαιτούμενων οργάνων, η σύνταξη των σχεδίων και των φακέλων Υ.Δ.Ε., οι τυχόν απαιτούμενες θεωρήσεις και η ηλεκτρονική υποβολή στον ΔΕΔΔΗΕ.

	17
	Επισκευαστικές εργασίες
	Η προμήθεια υλικών και η εκτέλεση επισκευαστικών ή διορθωτικών ηλεκτρολογικών εργασιών δεν περιλαμβάνονται στο αντικείμενο, εκτός εάν προβλεφθούν ρητά και κοστολογηθούν χωριστά από την αναθέτουσα αρχή.

	18
	Ολοκλήρωση υπηρεσίας
	Η υπηρεσία θεωρείται ολοκληρωμένη μετά την παράδοση των δύο (2) πλήρων φακέλων Υ.Δ.Ε., των ηλεκτρονικών σχεδίων και των αποδεικτικών υποβολής στον ΔΕΔΔΗΕ, εφόσον οι εγκαταστάσεις πληρούν τις απαιτήσεις ασφαλούς λειτουργίας. Εάν διαπιστωθούν ελλείψεις που εμποδίζουν την έκδοση Υ.Δ.Ε., εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην τεχνική προδιαγραφή με Α/Α 7.






ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Έλεγχος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και έκδοση δύο (2) Υ.Δ.Ε.
ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΣΧΕΤ.: Η υπ' αρ. πρωτ. ................................../........................ πρόσκληση
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
	Επωνυμία / Ονοματεπώνυμο
	...............................................................................................................................
	Νόμιμος εκπρόσωπος
	..............................................................

	Α.Φ.Μ.
	..............................................................
	Δ.Ο.Υ.
	..............................................................

	Διεύθυνση έδρας
	...............................................................................................................................
	Τ.Κ. / Πόλη
	..............................................................

	Τηλέφωνο
	..............................................................
	Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
	..............................................................


Αφού έλαβα γνώση των όρων της σχετικής πρόσκλησης και των τεχνικών προδιαγραφών, υποβάλλω την ακόλουθη οικονομική προσφορά:
	Α/Α
	Περιγραφή υπηρεσίας
	Ποσότητα
	Τιμή μονάδας με Φ.Π.Α.
	Συνολική αξία με Φ.Π.Α.

	1
	Πλήρης φάκελος Υ.Δ.Ε. για τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Ηρώων Πολυτεχνείου 11, Χανιά
	1
	.................... €
	.................... €

	2
	Πλήρης φάκελος Υ.Δ.Ε. για τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων - Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων, Σήφακα και Δασκαλογιάννη, Χανιά
	1
	.................... €
	.................... €

	
	
	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.
	.................... €


Συνολική αξία με Φ.Π.Α. ολογράφως: ................................................................................................................................................ ευρώ.
ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
Έχω λάβει πλήρη γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της πρόσκλησης και τις τεχνικές προδιαγραφές.
Οι ανωτέρω τιμές περιλαμβάνουν κάθε δαπάνη για την πλήρη εκτέλεση του αντικειμένου, τις νόμιμες κρατήσεις και τον αναλογούντα Φ.Π.Α.
Η προσφορά μου ισχύει για ................ ημερολογιακές ημέρες ή για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην πρόσκληση.
Χανιά, ........../........../20........
Ο/Η ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ/-ΟΥΣΑ
ή ο νόμιμος εκπρόσωπος

..............................................................
Υπογραφή και σφραγίδα




















                        Σελ 2
